Machines thermiques

Élément imposé : Réfrigérateur, moteur de stirling, radiateur, diagramme de Raveau, moteur de Carnot, moteur Diesel

Animation moteur de stirling
Niveau : L1
Pré-requis :
- 1er et 2nd principe pour les systèmes fermés (L1)
- Notion de réversibilité (L1)
- Changements d'état et diagrammes (P,V) et (T,S) (L1)
- Notion de thermostat (L1)
- Fonctions d'état (L1)
- Diagramme de Clapeyron (L1)
- Transformation isochore, isobare, isotherme (L1)

Objectifs :
- Comprendre le fonctionnement des machines thermiques
- Identifier les échanges entre machine thermique et l'extérieur
- Calculer une efficacité

Biblio :
- Dictionnaire de la physique expérimentale, Tome II, J-M Donnini
- BUP n°864, Mai 2004
- Tec&Doc, BCPST-Véto, physique 1ere année, Grécias
- Ditionnaire physique, R. Taillet

Intro péda :
→ Dernier cours du chapitre de thermo permettant de faire applications concrètes
→ Choix péda : on s'interesse plus aux machines receptrices ce qui permet de faire une expérience quantitative sur la pompe à chaleur. Choix de pas parler des moteurs ici
→ en TD : plus voir moteur et d'autres cycles en lien avec des digrammes entropique
→ TP : pompe à chaleur, moteur de Stirling
→ Difficultés : savoir dans quel sens se font les transferts, il faut donc bien définir système et utilisation des schémas de principe permet de mieux les comprendre

Introduction :
Utilisation de la thermo sur choses concrètes = machines thermiques = choses de la vie quotidienne Historique : Machines thermiques utilisées avant d'être comprises
1769 : 1ere machine à vapeur de James Watt (en vrai il a juste ajouté un compresseur à des pompes utilisés dans des mines)
Compréhension au XIXeme siècle (avec Sadi Carnot) afin de comprendre le fonctionnement et ainsi faire d'autres machines.
Machine thermique : dispositif permettant de réaliser une conversion de travail en énergie thermique ou inversement

L'importance du second principe
Enoncé historique : S. Carnot (1824) Pour qu'un système décrivant un cycle fournisse du travail il doit nécessairement échanger du transfert thermique avec au moins 2 sources à des T différentes
On va expliquer cela à partir des principes de la thermodynamique.

A. Pour les machins monothermes
S’il existe une source idéale de chaleur de température To en contact thermique avec le système, le cycle de transfo effectué par la machine est dit « monotherme ».
Monotherme : une seule source de chaleur (thermostat)
Slide : Schéma de principe
Rappel : Si W> 0 travail reçu, W<0 travail fournit
On va appliquer les deux principes de la thermodynamique à la machine sur le cycle. Comme l’état final est égal à l’état initial, les variations de fonction d’état sont nulles. On a donc ΔU=Uf-Ui=0 et ΔS=Sf-Si =0
Sur un cycle W+Q = ΔU=0 → W=-Q
De plus, ΔS=0= Q/T + Sc avec Sc ≥0
→ W>0
On ne peut que recevoir du travail en contact avec une source, ex : radiateur
Un cycle monotherme moteur étant impossible d’après le second principe.
Ne peut pas être moteur : exp montrer avec le moteur de Stirling, ne fonctionne pas si on ne chauffe pas.

Transition : exp : on allume la flamme du moteur de Stirling, on voit qu'il fonctionne. Avec deux sources de chaleur, on peut avoir un moteur ?

B. Pour les machines dithermes
Ditherme : en contact avec 2 thermostats
Schéma de principe sur diapo. Une machine ditherme effectue des transferts thermiques avec deux sources, l’une chaude de température Tc et l’autre froide de température Tf.
exp :machine motrice (montrer moteur de Stirling fonctionne si on chauffe) ou réceptrice (ex : climatiseur)
Pourquoi ? On applique encore une fois les deux principes de la thermo à la machine. On a de même sur un cycle : W=-Qf-Qc
Donc W<0 si -Qf-Qc<0 → -Qf<Qc
Slide Diagramme de Raveau
ΔS=0 =Scrée +Qf/Tf + Qc/Tc → Qc/Tc+Qf/Tf ≤ 0 → 4 zones :
1. W<0 ; Qc >0 ; Qf<0 ➔ travail fourni avec échange de transfert thermique du chaud vers le froid (transfert thermique naturel) ➔ moteur
2. W>0 ; Qc >0 ; Qf<0 ➔ machine reçoit du travail pour réaliser le même transfert thermique que ci-dessus, qui se fait naturellement ! ça a quand même une utilité : on peut accélérer ce transfert thermique naturel. ➔ ventilateur
3. W>0 ; Qc <0 ; Qf<0 ➔ radiateur réparti sur deux
4. W>0 ; Qc <0 ; Qf>0 ➔ la machine reçoit du travail pour effectuer un transfert thermique « non naturel »
Retour sur l'explication avec animation du moteur de stirling : https://www.econologie.com/forums/nouveaux-transports/animations-du-fonctionnement-d-un-moteur-stirling-t2628.html

Transition : Maintenant que nous avons vu cela nous allons pouvoir nous focaliser sur une machine qui permet de chauffer l’intérieur d’une pièce : la pompe à chaleur.

II. Récepteur thermique : Etude de la pompe à chaleur
La pompe à chaleur est un dispositif qui prélève de l’énergie thermique à une source naturelle (gratuite) pour augmenter le transfert d’énergie utile vers un bâtiment.
On se trouve dans la partie ou Qc<0, Qf>0 et W>0 du diagramme de Raveau, on chauffe la source chaude et on refroidit la source froide. Dans le cas d’une PAC la source chaude est la maison et la source froide est la source naturelle. On peut utiliser : l’air extérieur, les eaux souterraines ou eau de lac, rivière etc..
A. Cycle théorique
Schéma slide ou schéma https://www.concours-centrale-supelec.fr/CentraleSupelec/2016/TSI/sujets/2014-012.pdf
1 → 2 : compression adiabatique/réversible
2 → 3 : condensation isobare et isotherme
3 → 4 : détendeur adiabatique/réversible
4 → 1 :évaporateur isobare et isotherme
Toutes les étapes réversibles : Sc=0
efficacité : e= energie d'interet/energie couteuse = -Qc/W
→ e=Tc/(Tc-Tf) Efficacité de Carnot

B. Machine réelle
Réaction pas réversible Sc>0 donc e<ecarnot
Fluide caloporteur : fluide qui subit le cycle thermo avec changement d'état → transfert thermique important
Présentation machine (mettre les points correspondant au schéma en post-it sur la machine)
Expliquer avec courbes PV au tableau
exp : on mesure avec un thermocouple les températures de la source chaude et de la sourcefroide. On mesure avec le wattmètre la puissance de la pompe. Penser a faire une relevé de point en fonction du temps en préparation.
Tc est linéaire dans le temps, attention si temps trop long, la source froide gel
Calcul de eréel
eréel = mcpΔT/PpompeΔt
Comparaison avec ecarnot
Comparaison avec econstructeur : lecture du graph fourni en notice (slide)
Qc =-370+215 = -155
W= 370-335 = 35
→ econstructeur = e=4,43

Conclusion :
récap des différents cas
Il faut bien faire l'étude des signes des transferts et comprendre qui est la grandeur valorisée et qui est la grandeur coûteuse
Ouverture : fluide en écoulement
Remarques
Ça serait bien d'estimer les pertes

Elément imposé :
Le réfrigérateur (BUP et La physique par les objets du quotidien)
Diagrammes Clapeyron et entropique et montrer cycle sur pompe à chaleur
efficacité = {grandeur utile} over {grandeur conso} = {Qf} over {W}(réfrigérateur)
Si réversible : Inégalité de Clausius devient égalité → Qc = {−Qf ∗Tc} over {Tf}
Avec 1er principe : erev = {Tf} over {Tc+Tf}
Non réversible : Qf = -Qeau froide = -meau c eau (Tfinal – Tinit) et W = P*t → e
On va regarder grâce à cette formule la différence d’efficacité d’un frigo et d’un congélateur. AN : frigo Tf = 5°C, congélo Tf = -18°C, Tc = 20°C => eref = 18,5, econg = 6,7 => explique pourquoi un congélateur consomme plus d’électricité qu’un frigo!!! En réalité, e = 8 pour un frigo, 2 pour un congélo.
Les moteurs
Principe général : W < 0	Qf < 0	Qc > 0
Schéma de principe
Tjs fluide subissant transformations mais pas forcément circuit fermé
Moteur idéal : cycle de Carnot
Transformations réversibles, cycle de Carnot (T,S) : 2 isothermes et 2 adiabatiques réversibles rendement : η = {−W} over {Qc} avec 1er principe et inégalité de Clausius on trouve η = 1 - {Tf} over {Tc}
Moteur réel : rendement < rendement carnot
Moteur thermique (Physique Hecht et edf)
Moteur thermique historique : machine à vapeur inventée au 18ème siècle (par James Watt), grande avancée. Mais à partir du 20ème siècle, remplacée par le moteur à explosion notamment, c’est lui qu’on va étudier maintenant : le moteur de nos voitures, c’est une machine thermique!
Schéma avec signes modifiés + diapo diagramme de Raveau. Le moteur fonctionne donc grâce au fluide qui prend de la chaleur à la source chaude pour fournir du travail, et une partie de l’énergie prélevée est cédée à la source froide. C’est pour cette raison que le capot d’une voiture est chaud! Un partie de l'énergie produite par la combustion de l’essence est donc perdue… On va justement regarder quelle proportion est perdue, en évaluant le rendement d’un moteur thermique.
η= −W/Qc compris entre O et 1 cette fois. Avec le 1er et 2nd principe, on retrouve le théorème de Carnot : ηrev = 1 − Tf/Tc, ηreel<ηcarnot
AN pour un moteur à combustion : Tc = 2000 K, Tf = 300 K => η = 1 − 2000/300 = 85 %
En réalité : η= 40 %, à cause de l’irréversibilité.
Comparaison : Machine à vapeur de Watt : 1% -> c’est pour ça que ce type de moteur a remplacé la machine à vapeur! Mais on a quand même 60 % de l’énergie qui est perdue….
Diapo : explication schéma avec étapes du cycle pour le moteur à explosion
Etape 1 : un mélange de carburant et d’air est aspiré dans le réacteur
Etape 2 : compression avec le piston => la température augmente
Etape 3 : explosion après étincelle crée grâce à la bougie
Etape 4 : l’augmentation de pression due à l’explosion fait baisser le piston
Etape 5 : Echappement des gaz
Donc on peut utiliser les machines thermiques pour les moteurs de voiture entre autre, mais il y a d’autres applications auxquelles on pense moins : ils permettent de produire de l'électricité, dans les centrales thermiques, par différentes méthodes. Les centrales nucléaires sont donc des machines thermiques! Schéma centrale nucléaire, explication fonctionnement. (T =573K et 293K et P = 80 bar, et rendement = 40% (Tout en un machines thermiques exercices 25.6)) Centrales thermiques principales sources d’électricité dans le monde, nucléaire en France (80% de l’électricité produite en France), avec thermique pour moduler lors des pics de consommation. La puissance produite par un réacteur nucléaire est très grande, de l’ordre de 1 gigawatt, de quoi alimenter simultanément dix millions d'ampoules de 1 watt. (#la physique des objets du quotidien)