CMC :

-Dodécyl sulfate de sodium (SDS)

-Bromure de cétyltrimétyl ammonium

-toluène

-Butanol

-Conductimètre

Mesure de la CMC du SDS :

Matériel : 5 fioles jaugées de 100mL, 1 conductimètre, un agitateur magnétique, pipette jaugée de 10mL, burette de 25mL (si 50 mieux), bécher étroit de 50mL (5)

->Dissoudre dans les différentes fioles jaugée de 100mL environ exactement 0,29g ; 0,58g ; 0,87g ; 1,15g ; 1,45g de dodécylsulfate de sodium  (SDS). On prendra garde à pas secouer pour éviter la formation de mousse. Utiliser le bain à ultrason pour dissoudre et chauffer dans un bain marie jusqu’à obtenir une solution limpide.

->Mesurer les conductivités des différentes solutions en plaçant environ 20mL (à l’œil) dans un bécher (on récupérera ensuite la solution). (Si ça mousse bcp m’appeler)

-> pour la solution à 0,29g placer 10mL dans un bécher étroit de 50mL (veiller à ce que le conductimètre soit immergé (si ça ne marche pas, m’appeler.) Le tout surplombé par une burette de 25mL rempli d’eau distillée.

-> Relever la conductivité en fonction du volume ajouté, (faire une dizaine de point max)