Protocole chimiluminescence des batons fluo

Matériel :

- Batons fluo

- spectrofluorimètre, cuve en quartz 4 faces

- micropipette (100 micro litres)

Bibliographie : 	BUP 978	p1325 (modifié)

Spectre des deux entités séparées

- Couper le haut d’un baton fluo dans toucher à la cartouche en verre, verser le contenu du tube plastique dans un pilulier

- Casser le tube en verre et verser son contenu dans un autre pilulier

- Enregistrer les spectres d’émission des deux composés (on vérifie donc que le composé fluorophore n’est pas celui dans le tube en verre !)

Spectre de chimiluminescence

- dans un pilulier, mélanger 100 microlitres de chacun des deux réactifs (tube en verre et tube en plastique)

- agiter et verser rapidement le contenu du pilulier dans la cuve, enregistrer le spectre d’émission (en coupant la source = pas d’excitation=mode chimiluminescence)