Protocole Dosage de l’aluminium

Matériel :

- Solution de nitrate d’Aluminium 0.1 M

- Soude à 2 M de soude (on pourra l’étalonner si le temps)

- pH mètre avec électrode combinée

Bibliographie : JFLM 1 p.38

Dosage de Al3+

- Pipetter 50 mL d’une solution d’Al3+ à 0.1 M. Mesurer le pH d’une solution avec un pH-mètre et vérifiant que les électrodes trempent bien.

- Doser par la soude à 2 mol.L-1 et relever le pH en fonction du volume versé. Resserrer les mesures à partir de 6 mL versés de sorte à bien visualiser le saut de pH.

- Entrer le pH en fonction du volume versé dans le logiciel Regressi et représenter la courbe de dosage.

- Noter le pH de début de précipitation, pH =

- Noter le pH à la demi-équivalence, pH1/2 =

- On contrôlera que le précipité se dissout bien lorsqu’on arrive vers les pH les plus basiques.

Petit ajout : Pour tracer la solubilité en fonction du pH

- Dans Regressi ajouter la grandeur calculée : s = ([HO-]Ve/(3Vprélevé)) – (1/3) * [HO-]*V

- Tracer log s en fonction du pH