Protocole Dosage des ions permanganate dans le Dakin

Matériel :

- Eau de Dakin commerciale

- Permanganate de potassium solide (M=158.03 g/mol)

- Acide oxalique (M=90.03 g/mol) ; dihydrate (126.07 g/mol)

- Acide sulfurique 0.1M

Bibliographie : Cachau rédox 2e ed p395 (étalonnage du permanganate p118)

Préparation de la solution mère de permanganate :

- Dans une fiole jaugée de 50 mL, dissoudre 0.0261g (environ exactement) de KMnO4 et remplir jusqu’au trait de jauge avec de l’eau distillée.

- Étalonner cette solution à l’aide d’acide oxalique (voir ci-dessous)

- Effectuer une dilution par 10 de cette solution : placer 5 mL à la pipette jaugée de la solution précédente dans une fiole jaugée de 50 mL et remplir jusqu’au trait de jauge avec de l’eau distillée. On devrait obtenir la solution mère du cachau à 3.3 10-4 M

Préparation des solutions pour la droite étalon

- Placer la solution « mère » dans une burette et réaliser les solutions suivantes dans des fioles jaugées de 10 mL

| Vmère (mL) | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vtot (mL) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Concentration | 2.6 10-4 | 2.0 10-4 | 1.3 10-4 | 0.7 10-4 | 0.3 10-4 |

SI LA SOLUTION EST RÉALISÉE A PARTIR D’UNE QUANTITÉ PESÉE ALORS PAS BESOIN D’ÉTALONNAGE

Étalonnage de la solution de permanganate

- Placer la solution de permanganate dans la burette

- Peser environ exactement 0.0178 g d’acide oxalique

- Noter m=

- Placer l’acide oxalique dans un erlenmeyer de 50 mL avec un barreau aimanté et le dissoudre avec 10 mL d’eau

- Ajouter 10 mL de solution d’acide sulfurique à 0.1 M

- Sous agitation, doser la solution d’acide oxalique par la solution de permanganate (on s’attend à un Veq autour de 17 mL)

5 Acide Ox + 2 MnO4 + 6H = 10 CO2 + 2 Mn2+ +8H2O

Spectres d’absorbance

- Réaliser un blanc avec de l’eau distillée

- Faire un premier spectre entre 400 et 650 nm de la solution la plus diluée, déterminer le lambda max d’absorption

- Enregistrer les spectres des solutions préparées précédemment, relever l’absorbance à lambda max

- Tracer la courbe Aà lambda max=f(C)

- Faire le spectre de l’eau de Dakin, reporter la valeur sur la droite étalon et déduire par lecture la concentration.