Protocole pile Daniell

Matériel :

- Electrode de cuivre, électrode de zinc

- 2 électrodes au calomel saturé

- Solution de sufate de cuivre (CuSO4) à 0.1M

- Solution de sufate de zinc (ZnSO4) à 0.1M

- Ponts salins (au moins deux)

- Résistance variable (entre 10 et 500 ohm)

- 2 Voltmètres, 1 ampèremètre

Bibliographie : Cachau rédox  2e ed p243

Montage de la pile

- Dans un bécher de 150 mL, verser 50 mL de solution de sulfate de cuivre, et y plonger l’électrode de cuivre, mesurer son potentiel par rapport à une ECS plongée dans le bécher

- Dans un bécher de 150 mL, verser 50 mL de solution de sulfate de zinc, et y plonger l’électrode de zinc, mesurer son potentiel par rapport à une ECS plongée dans le bécher

- Relier les bécher par un pont salin

- Brancher un ampèremètre et une résistance en série entre les électrodes de cuivre et de zinc

- On devrait obtenir un montage qui ressemble à la figure du cachau p 245

Quantification

- Faire varier la valeur de la résistance, pour chaque valeur :

- Mesurer la différence de potentiel entre la lame de Cu et l’ECS = ΔEcu puis ajouter 0.2412 V pour se placer en volt vs ESH : EcuESH

- Mesurer la différence de potentiel entre la lame de Zn et l’ECS = ΔEzn puis ajouter 0.2412 V pour se placer en volt vs ESH : EznESH

- Mesurer le courant qui traverse le circuit

- Tracer U=EcuESH-EznESH = f(i) : la pente donne la résistance interne de la pile et l’ordonnée à l’origine donne la fem

- On peut aussi tracer les courbes i=

E°(Zn2+/Zn)=-0.76V

E°(Cu2+/Cu)=0.34V

Aux concentrations indiquées :

Ecu=E°cu + 0.06/2 log (0.1) = 0.31 V vs ESH

Ezn=E°zn + 0.06/2 log (0.1) = -0.79 V vs ESH

fem de la pile e= Ecu-Ezn = 1.1 V