Protocole Potentiel de Flade du Fer

Matériel :

- Potensiostat, 1 électrode de Fer (disque dans résine), 1 électrode de Pt de grande surface, une ECS, un agitateur magnétique, une bouteille de diazote + bulleur, une cellule d’électrochimie, des cables de toutes sortes pour le potentiostat.

- Nitrate de potassium

- Acide nitrique concentrée (6 M)

Bibliographie : Fosset p.284 + Cachau p.268

Montage à trois électrodes

- Au potentiostat relier l’électrode de travail qui est une électrode de Fer, une électrode de référence qui est l’ECS ainsi qu’une électrode de platine qui constituera la contre-électrode.

- Dans un erlenmeyer de 250 mL introduire 25.3g de nitrate de potassium et 200 mL d’eau puis agiter

- Placer cette solution dans la cellule électrochimique ainsi que les électrodes en prenant soit de ne pas trop les éloigner les unes des autres afin de limiter la chute ohmique.

- Ajuster le pH à 2.5 en ajoutant quelques gouttes d’acide nitrique (contrôle au papier pH suffisant), faire buller du diazote afin d’éliminer les traces d’oxygène. (10 mn)

- Agiter moyennement le milieu réactionnel et faire les mesures en faisant varier le potentiel de   -0.7 V/ECS à +1.7V/ECS avec une vitesse de balayage de 50 V.s-1