Protocole dosage du sel de Mohr

Matériel :

- Solution de permanganate de potassium KMnO4 0.02 M (à étalonner éventuellement)

- Acide sulfurique concentré (96%)

- Sel de Mohr (sulfate d’ammonium et de fer(II) ; Fe(NH4)2(SO4)2, 6H2O)

- Appareil pour potentiométrie à courant nul (voltmètre)

- Appareil pour potentiométrie à micro-courant (potentiostat)

- 2 électrodes de Pt

- 1 ECS

- Une électrode tournante à embout Pt

Bibliographie : Fosset ; chimie physique expérimentale ;  p298

Etalonnage de la solution de permanganate de potassium

- On dose le permanganate de potassium par une solution d’acide oxalique dont on connaît le titre exact

L’équation globale de la réaction en milieu acide est :

Les ions H+ sont apportés par de l’acide sulfurique en excès

- introduire dans un erlenmeyer de 100mL :
   - 10 mL de solution d’acide oxalique mesuré avec précision ;
   - 50 mL d’eau
   - 10 mL d’acide sulfurique 1M (peut être concentrer plus ?? (si l’acide n’est pas en quantité suffisante, le permanganate ne se décolore pas totalement et on observe une couleur brune)) ;

- Remplir la burette de permanganate ;

- La réaction est lente au départ. Pour activer, on peut chauffer légèrement (ne pas dépasser 50 °C) au début du dosage.

- Réaliser le titrage colorimétrique, jusqu’à coloration de la solution

Préparation de la solution à titrer

- Dans un erlen de 150 mL, introduire 3.9g de sel de Mohr, un barreau aimanté et 100 mL d’eau distillée

- Placer l’erlen dans un bain de glace et ajouter sous agitation lentement 3mL d’acide sulfurique concentré à la pipette graduée

Titrage potentiométrique à courant nul

- Remplir une burette graduée de 25 mL de permanganate de potassium

- Prélever  10 mL à la pipette jaugée de solution de sel de Mohr et les transférer dans un bécher de 100 mL

- Rajouter suffisamment d’eau pour faire tremper une ECS et une électrode de Pt reliées à un « Appareil pour potentiométrie à courant nul (voltmètre) »

- Relever la différence de potentiel lue en fonction du volume de permanganate ajouté

- Relever le volume correspondant au point de fin de titrage (brusque variation de dela E)

Titrage potentiométrique à courant imposé

- Remplir une burette graduée de 25 mL de permanganate de potassium

- Prélever  10 mL à la pipette jaugée de solution de sel de Mohr et les transférer dans un bécher de 100 mL

- Rajouter suffisamment d’eau pour faire tremper deux électrodes de Pt reliées à un « Appareil pour potentiométrie à courant imposé (potentiostat) »

- Relever la différence de potentiel lue en fonction du volume de permanganate ajouté

- Relever le volume correspondant au point de fin de titrage (brusque variation de dela E)

Réalisation des courbes i=f(E)

- Réaliser ce protocole pour la solution de sel de mohr de départ ; une solution à la demi équivalence et pour une solution après l’équivalence

- Réaliser un montage à 3 électrodes (ref=ECS ; WE= électrode tournante à embout Pt ; CE=Pt) relié à un potensiostat et une ordinateur ayant le logiciel Voltamaster

- Dégazer la solution dont on veut tracer les courbes i=f(E) en faisant buller du N2(g) pendant 5 minutes

- Enregistrer la courbe i=f(E) en faisant : sequence  sequence edition  open circuit potential  Linear pot V puis bouton « play » ]

- Paramètres de l’acquisition :  [Grüber p104]

Vitesse de rotation de l’électrode tournante = 500 tr/min

Fenêtre de potentiel : -1 V/free pot  +1 V/free pot  [où aller plus loin si on voit rien]

Vitesse de balayage : 20 mV/s [10 mV/s si c’est pas trop long]