Protocole dosage des ions calcium et magnésium par l’EDTA

Matériel :

- Bouteille d’eau minérale(hépar, contrex …)

- Noir eriochrome T (NET) attention, quand on introduit une pointe de spatule, la coloration peut mettre un certain temps avant d’apparaître

- Tampon ammoniacal (pH=9 ou 10) ; ammoniac 7M ?

- Tampon pH=12 sans alcalins ou alcalino-terreux ; (se méfier des tampons qui comportent parfois du calcium  prendre de la soude 5M à la place si on obtient des résultats bizarres avec le tampon.)

- Ethylène diamine tétraacétique EDTA 0.01 mol/L ; ou solide.

- Murexide

- Sulfate de magnésium heptahydraté solide. (246.48 g/mol)

Bibliographie :  Cachau A/B 3e ed p253

Couleurs des différents indicateurs :

- Le noir eriochrome T est bleu sous sa forme libre (fin de titrage), rouge/rose sous la forme complexée aux ions Ca2+ et Mg2+

- Le murexide est bleu-violacé sous sa forme libre (fin de titrage), et rouge quand il est complexé avec le Ca2+

Préparation de la solution d’EDTA

- Si l’EDTA est solide, en dissoudre environ exactement 0.372g dans une fiole jaugée de 100 mL

- Sinon, diluer une solution commerciale plus concentrée pour obtenir une concentration de 0.01 mol/L

Étalonnage de la solution d’EDTA

- Dissoudre exactement 0.247 g avec de l’eau distillée dans une fiole jaugée de 50 mL

- Placer dans un erlenmeyer à la pipettre jaugée 5 mL de cette solution étalon, 10mL d’eau distillée (ou millipore) et une pointe de spatule de NET (ou quelques gouttes d’une solution aqueuse de NET)

- Titrer la solution étalon par de l’EDTA jusqu’au virage du NET du rouge vers le bleu.

(On s’attend à un volume équivalent de 10 mL)

CEDTA=CétalonVétalonVéq=

Dosage des ions calcium et magnésium (titrage à pH 10)

- Rincer puis remplir la burette avec la solution d’EDTA étalonnée

- Dans un erlenmeyer de 150 mL équipé d’un barreau aimanté, introduire 10 mL d’eau minérale à la pipette jaugée

- Ajouter 50 mL de tampon ammoniacal, s’assurer que le pH de la solution est bien de 9-10

- Ajouter quelques gouttes de NET et titrer cette solution par l’EDTA jusqu’à virage du rose au bleu

- Noter le volume équivalent obtenu qui correspond à la concentration en Mg et Ca !

Dosage des ions calcium seulement (titrage à pH 12)

- Rincer puis remplir la burette avec la solution d’EDTA

- Dans un erlenmeyer équipé d’un barreau aimanté, introduire 10 mL d’eau minérale à la pipette jaugée

- Ajouter 50 mL de tampon pH=12 (ou 1 mL environ de soude 5M, vérifier que le pH est bien à 12 ou légèrement au-delà) on devrait voir un précipité : Mg(OH)2 se former, sinon tant pis

- Ajouter quelques gouttes de murexide et titrer cette solution par l’EDTA jusqu’à virage du rose au bleu-violacé

- Noter le volume équivalent obtenu qui correspond à la concentration en Ca seulement !

Préparation des tubes témoins

- Préparer un tube à essai avec de la solution d’EDTA, du tampon pH 10, et 2 gouttes de NET (devrait être bleu, NET libre) OU garder la solution à la fin du titrage à pH 10

- Préparer un tube à essai avec de l’eau minérale, du tampon pH 10 et 2 gouttes de NET (devrait être rose, NET complexé aux ions Mg ou Ca)

- Préparer un tube à essai avec de l’eau minérale, du tampon pH 12 ou de la soude, de la murexide (devrait être rose)

- Préparer un tube à essai avec de la solution d’EDTA, du tampon pH 12, et une pointe de spatule de murexide (devrait être bleu/violet, murexide libre) OU garder la solution à la fin du titrage à pH 12