Protocole Étude du complexe triséthylènediaminecobalt(III) en régime non stationnaire

Matériel :

- Nitrate de potassium (KNO3) solide

- Ethylènediamine

- Acide nitrique 1M

- Chlorure de tris(éthylènediamine)cobalt(III) dihydraté ( [Co(en)3]Cl3,2H2O )

- 1 électrodes de Pt

- 1 ECS

- Une électrode tournante à embout Pt

- Pour la synthèse du complexe : CoCl2 hexahydraté ; acide chlorhydrique 37% ; solution de H2O2 30% ; éther diéthylique

Bibliographie : Élodie Martinand-Lurin / R. Grüber ; p118

Synthèse de [Co(en)3]Cl3 s’il n’est pas disponible au laboratoire

- Dans un erlenmeyer de 100 mL, introduire 2,5 mL d ethylènediamine (37,4 mmol) et 6 mL d’eau distillée.

- Refroidir le mélange à l’aide d’un bain de glace et ajouter 2,5 mL d’acide chlorhydrique à 6 mol/L

- Parallèlement, dans un erlenmeyer de 50 mL, dissoudre 3,0 g de chlorure de cobalt (II) hexahydraté CoCl2, 6 H2O (12,6 mmol) dans 9 mL d’eau distillée.

- Ajouter au mélange réactionnel cette solution de cobalt puis 3 mL d’eau oxygénée à 30 %.

- Agiter la solution pendant quelques minutes jusqu’à la disparition de l’effervescence.

- Ajouter lentement 15 mL d’acide chlorhydrique concentré puis 30 mL d’éthanol à 95 % (Si l’élévation de la température est trop importante, refroidir le mélange à l’aide d’un bain de glace.)

- Essorer sur Büchner le solide obtenu puis le laver deux fois avec 5 mL d’éthanol absolu froid et deux fois avec 5 mL d’éther diéthylique froid.

- Sécher le solide à l’étuve

Étude électrochimique en non stationnaire

- Dans une fiole jaugée de 25 mL, introduire 152 mg (1,50 mmol) de nitrate de potassium, 48 mg (125 µmol) de trichlorure de triséthylènediaminecobalt (III) ; 167 µL (2,50 mmol) d’éthylènediamine et 250 µL (250 µmol) d’acide nitrique à 1,0 mol/L. Compléter jusqu’au trait de jauge avec de l’eau distillée et homogénéiser la solution.

- Avant de réaliser la voltampérométrie cyclique, décaper l’embout en platine, placer l’électrode dans la cuve puis verser la solution dans la cuve de polarographie puis réaliser le montage à 3 électrodes :WE =Électrode tournante de platine ; REF= ECS ; CE= platine.

- Faire buller du diazote pendant 5 minutes pour chasser le dioxygène en solution.

- Vérifier qu’il n’y a pas de bulle au niveau du disque de l’électrode tournante.

Les conditions expérimentales pour tracer le voltamogramme sont les suivantes :

potentiel de départ : E = - 200 mV ;

potentiel max : E = - 200 mV ;

potentiel min : E = - 800 mV ;

vitesse de balayage : 5 mV/s.