Protocole Détermination du produit de solubilité de l’iodure de plomb (II)

Bibliographie : Cachau Red-Ox p.250

Préparation de la solution à étudier

- Penser environ 0.5g d’iodure de plomb (II) et les dissoudre dans un erlenmeyer de 150 mL avec 100 mL d’eau distillée, laisser agiter pendant 10-15 mn.

Etalonnage du conductimètre

- Au moyen d’une solution étalon de KCl et de la table qui est fournie déterminer la constante de cellule du conductimètre en mesurant la conductivité de la solution de KCl.

Etude conductimétrique de la solution préparée

- Mesurer la conductance de la solution de iodure de plomb (II) à différentes températures (solution plongée dans un mélange eau glace, température ambiante, solution plongée dans un bain marie à 35°C et solution plongée dans un bain marie à 50°C,) et noter ces valeurs.