Protocole Mesure du pKa du BBT

Bibliographie : Cachau A/B p.132

Préparation de la solution à étudier

- Dissoudre environ 0.1g de BBT dans 10 mL d’éthanol dans une fiole de 100 mL puis compléter jusqu’au trait de jauge avec de l’eau distillée.

Spectroscopie des solutions à étudier

- Préparer dans des fioles jaugées 3 solutions de 100 mL. Placer dans chacun de ces fioles 1 mL de la solution de BBT. Dans la première fiole déposer 10 mL de tampon pH 1.0, dans la seconde la même quantité de tampon pH 5.0 et dans la dernière la même quantité de pH 7.0. Compléter ces fioles avec de l’eau distillée.

- Préparer également 3 fioles de « blanc » constitué de 10 mL de chacun tampons et compléter avec de l’eau distillée.

- Faire le blanc avec la fiole correspondante et mesurer les spectres UV-visible de chacune des solutions de BBT dans les différents domaines de pH.

Ka=Aint-AaAb-Aint10-pH(int)

Avec A(int) et pH(int) le maxima d’absorbance pour le pH intermédiaire (= pH où il y a les deux formes)

Aa et Ab sont les maxima d’absorbance pour les solutions où la forme acide  (resp. basique) est maj.

La concentration « C » notée dans le cachau correspond à la concentration en BBT initiale, et dans le cas où les deux formes sont présentes, C=[AH]+[A-]