## Slide 1
Etapes d’une synthèse

## Slide 2
Etapes d’une synthèse
Dans cette leçon : Synthèse du paracétamol

## Slide 3
Contrôle de pureté : banc Kofler
Source : Techniques expérimentales en chimie, Bernard

## Slide 4
Contrôle de pureté : banc Kofler
Source : Techniques expérimentales en chimie, Bernard

## Slide 5
Contrôle de pureté : banc Kofler
Protocole :
 Etalonnage du banc avec un composé adapté,
 Déposer quelques grains du produit sur le banc,
 Faire parcourir le banc au produit (en biais) jusqu’à ce qu’il se liquéfie,
 Lire la température indiquée en rabattant le curseur,
Sécurité :
Ne pas utiliser de gant pour manipuler sur le banc Kofler,
Ne pas l’utiliser à proximité de produits inflammables

## Slide 6
Contrôle de pureté : Chromatographie sur couche mince

## Slide 7
Recristallisation
Exemple : Synthèse du paracétamol

## Slide 8
Source : Techniques expérimentales en chimie, Bernard
Recristallisation

## Slide 9
Etapes d’une synthèse