## Slide 1: Chimie quantitative et fiabilité
Maud Viallet

## Slide 2
Matériel
Milieu
Main d’oeuvre
Matière
Méthode
Concentration de la solution titrante
Pureté de l’eau distillée
Pertes lors des transferts
Etalonnage du pH-mètre
Précision de la verrerie
Vieillissement des électrodes
Résolution du pH-mètre
Dilution (dépassement du trait de jauge)
Lecture sur la burette (parallaxe)
Multiplication des points proche de l’équivalence
Température
Pression
Agitation du mélange
Zéro de la burette
Transfert mortier/fiole
Incertitudes sur la mesure

## Slide 3
Matériel
Milieu
Main d’oeuvre
Matière
Méthode
Concentration de la solution titrante
Pureté de l’eau distillée
Pertes lors des transferts
Précision de la verrerie
Dilution (dépassement du trait de jauge)
Lecture sur la burette (parallaxe)
Transfert mortier/fiole
Température
Pression
Agitation du mélange
Zéro de la burette
Incertitudes sur la mesure
Choix de l’indicateur coloré
Précision à la goutte près

## Slide 4
 | Incertitude de type A | Incertitude de type B
Méthode | Plusieurs mesures, série statistique | Une unique mesure
Estimation de la valeur vraie | Moyenne des valeurs mesurées | Valeur mesurée
Incertitude | Ecart-type | Informations techniques des instruments et appréciation de l’opérateur
Avantages | Moins sensible aux erreurs aléatoires | Rapide
Inconvénients | Assez long, Plus d’une dizaine de répétitions | Ne pas oublier de sources d’erreur Incertitudes relatives à l’appréciation de l’opérateur