## Slide 1
Capteur électrochimique
Grandeur chimique
Grandeur électrique

## Slide 2
Source: B. Blancon, V. Martos

## Slide 4
Source : M. Vérot
Electrode normale à hydrogène

## Slide 5
Source : M. Vérot et http://jmajoubert.free.fr/F_PC/FT_electrodes.pdf
Electrode au calomel saturé (ECS)

## Slide 6
Source : M. Vérot
Electrode d’argent Ag/AgCl

## Slide 7
Source: B. Blancon, V. Martos

## Slide 8
Source: B. Blancon, V. Martos

## Slide 9
Source: B. Blancon, V. Martos

## Slide 10
Electrolyse
à 0.1 mol/L
Source: B. Blancon, V. Martos

## Slide 11
Source : Porteu de Buchère Manipulations
avec C en mol/L
Etalonnage

## Slide 12
Sérum physiologique
Sur l'étiquette, la valeur indiquée correspond au rapport exprimé en % de la masse de chlorure de sodium sur la masse de sérum.

## Slide 13
Capteur électrochimique
Grandeur chimique
Grandeur électrique
Etalonnage
Sensibilité
Incertitudes

## Slide 14
Electrode de verre

## Slide 15
Solutions tampon pour l’étalonnage du pHmètre
Source: laboutiquedesjoyaux.com

## Slide 16
Domaine de linéarité
Erreur alcaline
Source: Wikipedia
Domaine de fiabilité de l’électrode

## Slide 17
Source: Bates, 1973
Ecart à la linéarité